## Projekt
Projekt
Projektbezeichnung | Testobjekt EFH Meier | Template R6.8 generiert am: | 2025-11-30T09:37:26.73425357323139775
Auftraggeber |  | EGID_EDID-Gruppe
Anrede | Frau | EGID | EDID | Adresse | PLZ/Ort
Name 1 | Helene Meier
Name 2 | Jaggeler
Adresse | Sonnenweg 34
Postfach | 23
PLZ | 6414
Ort | Oberarth
Land | Schweiz
E-Mail | helene.meier@testmail.ch
Telefon 1 | 41416443434
Telefon 2 | 41792323233
Gebäude
PLZ | 6487
Ort | Göschenen
Gemeinde
Strasse | Breite
Hausnummer | 4
Gebäudebezeichnung | Provisorium
Baujahr | 1950
Jahr der letzten Gesamtsanierung | 1999
Parzellen-Nummer | 23-123
Klimastation | Altdorf
Bestbekannte Werte Klimastation | Altdorf
Höhe ü. M. | 1100
Energiebezugsfläche [m²] | 0
Lichte Raumhöhe [m] | 2.4
Anzahl der Vollgeschosse | 3
Gebäudebreite [m] | 22
Bauweise Gebäude | leicht
Grundrisstyp | kompakt
Beschreibungen im Ist-Zustand
Beschreibung des Gebäudes | Einfache Holzkontruktion
Gebäudehülle
Beschreibung der Gebäudehülle | Holzrahmen mit Steinwolle isoliert. Eternit Fassade
Gebäudetechnik
Beschreibung Gebäudetechnik | Ölheizung

## Gebäudenutzungen
Gebäudenutzungen
| Nutzung 1 | Nutzung 2 | Nutzung 3
Nutzungsart
Nutzungsart II |  |  |  | Gesamt
Fläche [m²] |  |  |  | 0
Fläche [%]
Baujahr
Standard-Nutzungsdaten überschreiben
Raumtemperatur [°C]
Regelungszuschlag für Raumtemperatur [K]
Personenfläche [m²/P]
Wärmeabgabe pro Person [W/P]
Präsenzzeit pro Tag [h/d]
Elektrizitätsbedarf pro Jahr [MJ/m²]
Reduktionsfaktor Elektrizität
Energiebedarf Warmwasser [kWh/m²]
Nutzung 1 |  | Nutzung 2 |  | Nutzung 3

## Dächer und Decken
Dächer und Decken
Dachtyp
|  | Dächer / Decken gegen aussen |  |  |  |  | Übrige Decken
Allgemeiner Zustand
Priorität
Beschreibung
Mögliche Verbesserungen
Kürzel | Bezeichnung | Typ | Ausrichtung | Renovationsjahr | Fläche [m²] | U-Wert [W/(m²K)] | b-Faktor [—] | Anzahl [—] | Bauteilheizung | Temp. Nachbarraum | Temperaturzuschlag Nachbarraum | VL Nachbarzone | Werterhalt | Investition | Berechnungsgrundlage | Nutzungsdauer [Jahre]
Note on A7: Hinweis: Art, Zustand? gegen Nachbarzone, unbeheizt, Erdreich ? (erweiterbar im Tool inkl. Bild)
Note on A10: Beispiel: Da-1 für "Dächer / Decken gegen aussen" De-1 für "Übrige Decken"
Hinweis: Art, Zustand? gegen Nachbarzone, unbeheizt, Erdreich ? (erweiterbar im Tool inkl. Bild)
Beispiel: Da-1 für "Dächer / Decken gegen aussen" De-1 für "Übrige Decken"

## Wände
Wände
Fassadengliederung
|  | Wände gegen aussen |  |  |  |  | Übrige Wände
Allgemeiner Zustand
Priorität
Beschreibung
Mögliche Verbesserungen
Kürzel | Bezeichnung | Typ | Ausrichtung | Renovationsjahr | Fläche [m²] | U-Wert [W/(m²K)] | b-Faktor [—] | Anzahl [—] | Bauteilheizung | Temp. Nachbarraum | Temperaturzuschlag Nachbarraum | VL Nachbarzone | Werterhalt | Investition | Berechnungsgrundlage | Nutzungsdauer [Jahre]
Note on A7: Hinweis: Art, Zustand? gegen Nachbarzone, unbeheizt, Erdreich ? (erweiterbar im Tool inkl. Bild)
Note on A10: Beispiel: W-1 für "Wände gegen aussen" Wx-1 für "Übrige Wände"
Hinweis: Art, Zustand? gegen Nachbarzone, unbeheizt, Erdreich ? (erweiterbar im Tool inkl. Bild)
Beispiel: W-1 für "Wände gegen aussen" Wx-1 für "Übrige Wände"

## Fenster und Türen
Fenster und Türen
Allgemeiner Zustand
Priorität
Beschreibung
Mögliche Verbesserungen
Fensterflächen automatisch abziehen
Kürzel | Bezeichnung | Typ | Ausrichtung | Renovationsjahr | Fläche [m²] | U-Wert [W/(m²K)] | g-Wert [—] | b-Faktor [—] | Glasanteil [—] | Verschattung [—] | Anzahl [—] | Eingebaut in | Bauteilheizung | Temp. Nachbarraum | Temperaturzuschlag Nachbarraum | Werterhalt | Investition | Berechnungsgrundlage | Nutzungsdauer [Jahre]
Note on A5: Hinweis: Art, Zustand? gegen Nachbarzone, unbeheizt, Erdreich ? (erweiterbar im Tool inkl. Bild)
Note on A7: Hinweis: Um ohne Fensterabzug zu arbeiten, darf kein Fenster eingebaut sein.
Note on A9: Beispiel: Fe-1 für "Fenster" T-1 für "Türen"
Hinweis: Art, Zustand? gegen Nachbarzone, unbeheizt, Erdreich ? (erweiterbar im Tool inkl. Bild)
Hinweis:
Um ohne Fensterabzug zu arbeiten, darf kein Fenster eingebaut sein.
Beispiel: Fe-1 für "Fenster" T-1 für "Türen"

## Böden
Böden
Teilbeheizungsgrad Kellergeschoss
|  | Böden gegen aussen |  |  |  |  | Übrige Böden
Allgemeiner Zustand
Priorität
Beschreibung
Mögliche Verbesserungen
Kürzel | Bezeichnung | Typ | Renovationsjahr | Fläche [m²] | U-Wert [W/(m²K)] | b-Faktor [—] | Anzahl [—] | Bauteilheizung | Temp. Nachbarraum | Temperaturzuschlag Nachbarraum | VL Nachbarzone | Werterhalt | Investition | Berechnungsgrundlage | Nutzungsdauer [Jahre]
Note on A7: Hinweis Art, Zustand? gegen Nachbarzone, unbeheizt, Erdreich ? (erweiterbar im Tool inkl. Bild)
Note on A10: Beispiel: Bo-1 für "Böden gegen aussen" Bx-1 für "Sonstige Böden"
Hinweis Art, Zustand? gegen Nachbarzone, unbeheizt, Erdreich ? (erweiterbar im Tool inkl. Bild)
Beispiel: Bo-1 für "Böden gegen aussen" Bx-1 für "Sonstige Böden"

## Wärmebrücken
Wärmebrücken
Priorität
Beschreibung
Mögliche Verbesserungen
Kürzel | Bezeichnung | Typ | Renovationsjahr | Länge [m] | Psi-Wert Ψ [W/(mK)] | Chi-Wert Χ [W/K] | Anzahl [—] | b-Faktor [—]
Note on A4: Hinweis: Art, Zustand? gegen Nachbarzone, unbeheizt, Erdreich ? (erweiterbar im Tool inkl. Bild)
Note on A7: Beispiel: WL-1 für "Wärmebrücken linear " WR-1 für "Wärmebrücken punktförmig"
Hinweis: Art, Zustand? gegen Nachbarzone, unbeheizt, Erdreich ? (erweiterbar im Tool inkl. Bild)
Beispiel: WL-1 für "Wärmebrücken linear " WR-1 für "Wärmebrücken punktförmig"

## Wärmeerzeuger
Wärmeerzeuger (max. 5)
Kürzel | Bezeichnung | Energieträger | Nutzungsgrad Heizung | Nutzungsgrad Warmwasser | Überdimensionierung [—] | Typ | Versorgte Verteilsysteme | Art der Wärmeabgabe | Baujahr | Zustand | Aufstellort | Instandhaltungskosten [CHF/a] | Werterhalt | Investition | Berechnungsgrundlage | Nutzungsdauer [Jahre]
Note on A3: Beispiel: WE-1, WE-2, WE-3, WE-4, WE-5-1 für "Wärmeerzeuger"
Beispiel: WE-1, WE-2, WE-3, WE-4, WE-5-1 für "Wärmeerzeuger"

## Speicher
Speicher (max. 10)
Kürzel | Bezeichnung | Typ | Gesamtspeichervolumen in Liter | Warmwasserspeichervolumen in Liter | Heizungsspeichervolumen in Liter | Aufstellort | Ausführungsqualität Speicheranschlüsse | Verhältnis der Speicherhöhe zum Speicherdurchmesser | Instandhaltungskosten [CHF/a] | WE-1 | WE-2 | WE-3 | WE-4 | WE-5 | Werterhalt | Investition | Berechnungsgrundlage | Nutzungsdauer [Jahre]

## Versorgter Bereich Heizung
Versorgter Bereich Heizung (max. 3 Bereiche)
Wärmeverteilung und -abgabe Heizung
Allgemeiner Zustand
Priorität
Beschreibung
Mögliche Verbesserungen
Kürzel | Bezeichnung | Fläche [m²] | Typ | Art der Wärmeabgabe | WE-1 Deckungsgrad [%] | WE-2 Deckungsgrad [%] | WE-3 Deckungsgrad [%] | WE-4 Deckungsgrad [%] | WE-5 Deckungsgrad [%] | Hauptwärmeerzeuger | Verteilleitungen gedämmt | Dämmdicke [cm] | Wärmeleitfähigkeit Dämmung [W/(mK)] | Vorlauf/Rücklauf [°C] | Lage der horizontalen Verteilleitungen | Hydraulischer Abgleich | Werterhalt | Investition | Berechnungsgrundlage | Nutzungsdauer [Jahre] | Instandhaltungskosten [CHF/a]
Note on A6: Hinweis Art, Zustand? gegen Nachbarzone, unbeheizt, Erdreich ? (erweiterbar im Tool inkl. Bild)
Note on A9: Beispiel: HE-1 für "Versorgter Bereich Heizung"
Hinweis Art, Zustand? gegen Nachbarzone, unbeheizt, Erdreich ? (erweiterbar im Tool inkl. Bild)
Beispiel: HE-1 für "Versorgter Bereich Heizung"

## Versorgter Bereich Warmwasser
Versorgter Bereich Warmwasser (max. 3 Bereiche)
Warmwasserverteilung und -amaturen
Allgemeiner Zustand
Priorität
Beschreibung
Mögliche Verbesserungen
Kürzel | Bezeichnung | Fläche [m²] | Typ | WE-1 Deckungsgrad [%] | WE-2 Deckungsgrad [%] | WE-3 Deckungsgrad [%] | WE-4 Deckungsgrad [%] | WE-5 Deckungsgrad [%] | Verteilleitungen gedämmt | Dämmdicke [cm] | Wärmeleitfähigkeit Dämmung [W/(mK)] | Warmhaltung | Lage der horizontalen Verteilleitungen | Werterhalt | Investition | Berechnungsgrundlage | Nutzungsdauer [Jahre] | Instandhaltungskosten [CHF/a]
Note on A6: Hinweis: Art, Zustand? gegen Nachbarzone, unbeheizt, Erdreich ? (erweiterbar im Tool inkl. Bild)
Note on A9: Beispiel: WW-1 für "Versorgter Bereich Warmwasser"
Hinweis: Art, Zustand? gegen Nachbarzone, unbeheizt, Erdreich ? (erweiterbar im Tool inkl. Bild)
Beispiel: WW-1 für "Versorgter Bereich Warmwasser"

## Verbrauchsdaten HWW
Durchschnittlicher Verbrauch pro Jahr
Energieträger | ∅ Jahresverbrauch | Einheit | Anteil Heizung [%] | Anteil Warmwasser [%]

## Geräte und Installationen
Geräte und Installationen
Allgemeiner Zustand
Priorität
Beschreibung
Mögliche Verbesserungen
Stromtarif-Anteile
Kürzel | Bezeichnung | Nutzungsart | Typ | Qualität | Verbrauch pro Jahr [kWh/a] | Instandhaltungskosten [CHF/a] | Hochtarif | Mitteltarif | Niedertarif | Anzahl [—] | Aktuelle Nutzungsdaten | Werterhalt | Investition | Berechnungsgrundlage | Nutzungsdauer [Jahre]
Note on A5: Hinweis: Tabelle nur bei Wohnnutzung (EFH/MFH).
Note on A9: Beispiel: GE-1 für "Geräte und Installationen"
Note on L9: Hinweis: deaktivieren, um nicht vorhandene Standardgeräte aus der "Berechnung unter aktuellen Nutzung" zu löschen
Hinweis:
Tabelle nur bei Wohnnutzung (EFH/MFH).
Beispiel: GE-1 für "Geräte und Installationen"
Hinweis: deaktivieren, um nicht vorhandene Standardgeräte aus der "Berechnung unter aktuellen Nutzung" zu löschen

## Kleingeräte und Elektronik
Kleingeräte und Elektronik
Stromtarif-Anteile
Kürzel | Bezeichnung | Nutzungsart | Typ | Fläche [m²] | Ausbaugrad | Instandhaltungskosten [CHF/a] | Hochtarif | Mitteltarif | Niedertarif | Aktuelle Nutzungsdaten | Werterhalt | Investition | Berechnungsgrundlage | Nutzungsdauer [Jahre]
Note on A3: Hinweis: Tabelle nur bei Wohnnutzung (EFH/MFH).
Note on A4: Beispiel: KE-1 für "Kleingeräte und Elektronik"
Note on E4: Hinweis: mind. 80 % der EBF ist zu bedecken
Note on K4: Hinweis: deaktivieren, um nicht vorhandene Standardgeräte aus der "Berechnung unter aktuellen Nutzung" zu löschen
Hinweis: Tabelle nur bei Wohnnutzung (EFH/MFH).
Beispiel: KE-1 für "Kleingeräte und Elektronik"
Hinweis:
mind. 80 % der EBF ist zu bedecken
Hinweis: deaktivieren, um nicht vorhandene Standardgeräte aus der "Berechnung unter aktuellen Nutzung" zu löschen

## Beleuchtung
Beleuchtung
Stromtarif-Anteile
Kürzel | Bezeichnung | Nutzungsart | Typ | Fläche [m²] | Ausbaugrad | Qualität | Instandhaltungskosten [CHF/a] | Hochtarif | Mitteltarif | Niedertarif | Aktuelle Nutzungsdaten | Werterhalt | Investition | Berechnungsgrundlage | Nutzungsdauer [Jahre]
Note on A4: Beispiel: BL-1 für "Beleuchtung"
Note on E4: Hinweis: mind. 80 % der EBF ist zu bedecken
Note on L4: Hinweis: deaktivieren, um nicht vorhandene Standardgeräte aus der "Berechnung unter aktuellen Nutzung" zu löschen
Beispiel: BL-1 für "Beleuchtung"
Hinweis:
mind. 80 % der EBF ist zu bedecken
Hinweis: deaktivieren, um nicht vorhandene Standardgeräte aus der "Berechnung unter aktuellen Nutzung" zu löschen

## Betriebseinrichtungen und Gerät
Betriebseinrichtungen und Geräte
Allgemeiner Zustand
Priorität
Beschreibung
Mögliche Verbesserungen
Stromtarif-Anteile
Kürzel | Bezeichnung | Nutzungsart | Typ | Fläche [m²] | Ausbaugrad | Qualität | Instandhaltungskosten [CHF/a] | Hochtarif | Mitteltarif | Niedertarif | Werterhalt | Investition | Berechnungsgrundlage | Nutzungsdauer [Jahre]
Note on A5: Hinweis: Tabelle nur für SIA Kat. III und IV (Schulen und Verwaltung).
Note on A9: Beispiel: BG-1 für "Betriebseinrichtungen und Geräte"
Hinweis:
Tabelle nur für SIA Kat. III und IV (Schulen und Verwaltung).
Beispiel: BG-1 für "Betriebseinrichtungen und Geräte"

## Elektrizitätsprod. ohne PVopti
Elektrizitätsprod. ohne PVopti
Allgemeiner Zustand
Priorität
Beschreibung
Mögliche Verbesserungen
Kürzel | Typ | Wärmeerzeuger | Bezeichnung | Inbetriebnahmejahr | Stromproduktion (Jahresertrag) [kWh] | Netzeinspeisung [%] | Instandhaltungskosten [CHF/a] | Eigenverbrauch mit einem externen Tool berechnet | Werterhalt | Investition | Berechnungsgrundlage | Nutzungsdauer [Jahre]
Note on A5: Hinweis: Art, Zustand? gegen Nachbarzone, unbeheizt, Erdreich ? (erweiterbar im Tool inkl. Bild)
Note on A8: Beispiel: EP-1 für "Elektrizitätsproduktion"
Note on I8: Hinweis: Berücksichtigungsanteil erhöht bei PVOpti-Nachweis
Hinweis: Art, Zustand? gegen Nachbarzone, unbeheizt, Erdreich ? (erweiterbar im Tool inkl. Bild)
Beispiel: EP-1 für "Elektrizitätsproduktion"
Hinweis:
Berücksichtigungsanteil erhöht bei PVOpti-Nachweis

## Elektrizitätsprod. mit PVopti
Elektrizitätsprod. mit PVopti
Allgemeiner Zustand
Priorität
Beschreibung
Mögliche Verbesserungen
Energiemanagement und Speicherbatterie (max. 1)
Kürzel | Energiemanagementsystem (EMS) | Bezeichnung | Speicherbatterie vorhanden? | Elektrische Speicherkapazität | Instandhaltungskosten [CHF/a] | Werterhalt | Investition | Berechnungsgrundlage | Nutzungsdauer [Jahre]
Erzeugungsanlagen
Kürzel | Typ | Wärmeerzeuger | Bezeichnung | Inbetriebnahmejahr | Ausrichtung [°] | Anstellwinkel [°] | Installierte Leistung [kWp] | Nutzungsgrad elektrisch | Instandhaltungskosten [CHF/a] | Werterhalt | Investition | Berechnungsgrundlage | Nutzungsdauer [Jahre]
Note on A5: Hinweis: Art, Zustand? gegen Nachbarzone, unbeheizt, Erdreich ? (erweiterbar im Tool inkl. Bild)
Note on A10: Beispiel: EM-1 für "Energiemanagementsystem (EMS)"
Note on A18: Beispiel: EP-1 für "Elektrizitätsproduktion"
Hinweis: Art, Zustand? gegen Nachbarzone, unbeheizt, Erdreich ? (erweiterbar im Tool inkl. Bild)
Beispiel: EM-1 für "Energiemanagementsystem (EMS)"
Beispiel: EP-1 für "Elektrizitätsproduktion"

## Weitere Verbraucher
Weitere Verbraucher
Stromtarif-Anteile
Kürzel | Bezeichnung | Nutzungsart | Leistung [kW] | Jahreslaufzeit [h] | Instandhaltungskosten [CHF/a] | Hochtarif | Mitteltarif | Niedertarif | Anzahl [—] | Typ | Werterhalt | Investition | Berechnungsgrundlage | Nutzungsdauer [Jahre]
Note on A4: Beispiel: WV-1 für "Weitere Verbraucher"
Note on K4: Hinweis: Gebäudezugehörig wählen, um den Verbrauch in der Energie Etikette zu berücksichtigen
Beispiel: WV-1 für "Weitere Verbraucher"
Hinweis: Gebäudezugehörig wählen, um den Verbrauch in der Energie Etikette zu berücksichtigen

## Verbrauchsdaten Elektrizität
Verbrauchsdaten Elektrizität
Stromtarif-Anteile
Bezeichnung | Nutzungsart | Typ | ∅ Jahresverbrauch [kWh/a] | Hochtarif | Mitteltarif | Niedertarif | ∅ Ertrag aus Photovoltaik und / oder Wärmekraftkopplung [kWh/a] | Netzeinspeisung [kWh/a]

## Lüftung
Lüftung
Priorität
Beschreibung
Mögliche Verbesserungen
|  |  |  | Stromtarif-Anteile | [5 empty] | Angaben bei Standard-Lüftungsanlagen
Kürzel | Bezeichnung | Nutzungsart | Standard-Lüftungsanlagentyp | Hochtarif | Mitteltarif | Niedertarif | Inbetriebnahmejahr | Instandhaltungskosten [CHF/a] | Anzahl [—] | Anzahl Räume mit Zuluft/Anzahl Personen | Wärmerückgewinnungs-Wärmetauscher | Ventilatorantrieb mit | Flächenbezogener Aussenluft-Volumenstrom [m³/(h m²)] | Thermisch wirksame Aussenluftrate [m³/h] | Strombedarf Lüftung + Vereisungsschutz [kWh] | Strombedarf Kälteförderung [kWh] | Strombedarf Klima und Befeuchtung [kWh] | Werterhalt | Investition | Berechnungsgrundlage | Nutzungsdauer [Jahre]
Note on A4: Hinweis: Art, Zustand? gegen Nachbarzone, unbeheizt, Erdreich ? (erweiterbar im Tool inkl. Bild)
Note on K7: Bei EFH und MFH bis 2'000 m² oder bei Verwaltung und Schulen bis 1'000 m² kann eine stark vereinfachte Lüftungsberechnung basierend auf Kleinanlagen mit Standardwerten durchgeführt werden. Für alle übrigen Fälle ist eine externe Berechnung durchzuführen.
Note on A8: Beispiel: LU-1 für "Lüftung"
Hinweis: Art, Zustand? gegen Nachbarzone, unbeheizt, Erdreich ? (erweiterbar im Tool inkl. Bild)
Bei EFH und MFH bis 2'000 m² oder bei Verwaltung und Schulen bis 1'000 m² kann eine stark vereinfachte Lüftungsberechnung basierend auf Kleinanlagen mit Standardwerten durchgeführt werden. Für alle übrigen Fälle ist eine externe Berechnung durchzuführen.
Beispiel: LU-1 für "Lüftung"

## DropDownData (hidden)
Language: | de | Version: | 5
Mehrfamilienhaus: | Einfamilienhaus: | Hotel: | BüroVerwaltung: | Schule: | Verkauf: | Restaurant: | Title: | ConstructionType: | GroundPlanType: | WeatherStations: | BestKnownWeatherStations: | Prioritization: | BuildingUsageTypes: | HotelType: | RestaurantType: | ShopType: | BuildingUsageSubTypes: | FacadeStructure: | GeneralCondition: | WS3ExpertCodes: | WallType: | Orientation: | CalculationBase_NoMeter: | RoofType: | WS2ExpertCodes: | RoofCeilingType: | OrientationHExtended: | WS4ExpertCodes: | WallOpeningType: | OrientationH: | BasementHeatingLevel: | WS5ExpertCodes: | FloorType: | WS6ExpertCodes: | ThermalBridgeType: | WS20ExpertCodes: | StandardVentilationType: | HeatExchangerType: | FanType: | CalculationBase_OnlyLump: | HpExpertCodes: | EnergySources: | HeatProducerOversize: | HeatProducerTypes: | SuppliedDistributionSystems: | HeatingSupplyType: | HeatProducerCondition: | InOutThermalEnvelope: | SpExpertCodes: | ReservoirType: | Heizungsspeichervolumen in Liter: | Quality: | WS9ExpertCodes: | HeatingType: | HeatEmission: | ExpertCodes: | PartialBool: | HeatingFlows: | UnknownBool: | WS10ExpertCodes: | WarmWaterWarmKeeping: | HeatUnit: | Devices: | WS12ExpertCodes: | DeviceQuality: | Boolean: | WS13ExpertCodes: | ExpansionDegrees: | WS15ExpertCodes: | ElectronicsQualities: | WS14ExpertCodes: | LightingQuality: | WS18ExpertCodes: | OtherConsumerType: | WS16ExpertCodes: | ElectricityProducerType: | WS17ExpertCodes: | EMS_ExpertCode: | EnergyManagementSystemType: | ConsumerMeterType:
Wohnung | Wohnung | Hotelzimmer | Korridor, Erschliessung | Schulzimmer | Lebensmittel | Restaurant | Frau | schwer | kompakt | Adelboden | Adelboden | Hohe Priorität: Umsetzung in < 2 Jahren |  | ohne Stern, Pension, Gasthaus | Restaurant | Discounter | --- | flächig, glatt | neuwertig | W-1 | Aussenwand | N | Pauschal (pro Stück) | Schrägdach, unbeheizt | Da-1 | Steildach | N | Fe-1 | Tür | N | unbeheizt | Bo-1 | Gegen Aussen | WL-1 | Decke/Wand | LU-1 | Externe Berechnung | Keine Wärmerückgewinnung | Ohne | Pauschal (pro Stück) | WE-1 | Elektrizität (HT) | 1 | Ölfeuerung | Heizung (H) |  | Gut | Innerhalb thermischer Gebäudehülle | SP-1 | Warmwasserspeicher |  | Sehr gut | HE-1 | zentral | Radiatoren | WE-1 | nein | 90/70 | nein | WW-1 | Zirkulation | MJ | Bad/WC-Abluft | GE-1 | Sehr gut | Ja | KE-1 | Bescheiden | BG-1 | Top Modern | BL-1 | 75-100 % Eff-Leuchten mit Regelung | WV-1 | nicht gebäudezugehöriger Verbraucher | EP-1 | PV | EP-1 | EM-1 | Kein EMS | Elektrizität
Treppenhaus | Treppenhaus | Eingangshalle | Nebenräume | Lehrerzimmer | Fachgeschäft | Verkehrsfläche | Herr | mittel | gestreckt | Altdorf | Aigle | Mittlere Priorität: Umsetzung in 2-5 Jahren | Mehrfamilienhaus | 1 Stern | Selbstbedienungsrestaurant | Supermarkt |  | normal gegliedert | gebraucht | W-2 | Hinterlüftete Fassade | NO | Pro m² | Schrägdach, teilbeheizt | Da-2 | Flachdach/Terrasse | NO | Fe-2 | Türe gegen angebauten Raum | NO | teilbeheizt | Bo-2 | Gegen Unbeheizt (Keller im Erdreich) (ungedämmt und/oder undicht) | WL-2 | Gebäudesockel | LU-2 | Fensterlüftung (manuell) | Kreuzstrom-Wärmetauscher | AC-Motor |  | WE-2 | Elektrizität (MT) | 1.2 | Ölfeuerung kondensierend | Warmwasser (WW) | Radiatoren | Mittel | Ausserhalb thermischer Gebäudehülle | SP-2 | Heizungsspeicher | x | Gut | HE-2 | dezentral | Flächenheizung | WE-2 | ja | 70/55 | ja | WW-2 | Heizband | kWh | Dampfabzug Abluft | GE-2 | Gut | Nein | KE-2 | Standard | BG-2 | Modern | BL-2 | 75-100 % Eff-Leuchten | WV-2 | gebäudezugehöriger Verbraucher | EP-2 | WKK | EP-2 |  | Einfaches EMS | Gas
Home-Office | Home-Office | Büro | Büro | Eingangshalle | Möbel, Bau, Garten | Nebenräume | Herr u. Frau | leicht |  | Basel-Binningen | Altdorf | Geringe Priorität: Umsetzung in 5-10 Jahren | Einfamilienhaus | 2 Sterne | Fastfood-Restaurant | Gemischtwarenhandel |  | stark gegliedert | abgenutzt | W-3 | Gegen Unbeheizt (ungedämmt und/oder undicht) | O |  | Schrägdach, vollbeheizt | Da-3 | Decke/Estrich geg Unbeheizt | O | Fe-3 | Fenster | O | vollbeheizt | Bo-3 | Gegen Erdreich ≤ 2 m | WL-3 | Balkon | LU-3 | Einfache Lüftungsanlage (mit Zu- und Abluft) | Gegenstrom-Wärmetauscher | DC/EC-Motor |  | WE-3 | Elektrizität (NT) | 1.5 | Gasfeuerung | H + WW (ganzjährig) | Flächenheizung | Schlecht |  | SP-3 | Kombispeicher |  | Mittelmässig | HE-3 |  | Konvektion und Strahlung | WE-3 | teilweise | 55/40 | unbekannt | WW-3 | keine | l | Dampfabzug Umluft | GE-3 | Standard |  | KE-3 | Hoch | BG-3 | Standard | BL-3 | 25-75 % Eff-Leuchten | WV-3 |  | EP-3 |  | EP-3 |  | Zertifiziertes EMS (Minergie)
Keller, Estrich | Keller, Estrich | Verkehrsfläche | Abstellraum, Garage o. ä. | Korridor, Erschliessung | Verkehrsfläche | Büro | Firma | sehr leicht |  | Bern-Liebefeld | Basel-Binningen | Keine Priorität | Hotel | 3 Sterne | Kantine | Lebensmittelhandel |  |  | Lebensdauer erreicht | W-4 | Gegen Beheizt | SO |  | Flachdach | Da-4 | Decke/Estrich geg Beheizt | SO | Fe-4 | Fenster gegen angebauten Raum | SO |  | Bo-4 | Gegen Erdreich > 2 m | WL-4 | Fensteranschlag | LU-4 | Lüftungsanlage mit Lufterwärmung (WRG, mit Zu- und Abluft) | Rotations-Wärmetauscher |  |  | WE-4 | Elektrizität (Produktion) | 2 | Gasfeuerung kondensierend | H + WW (nur Heizperiode) |  |  |  | SP-4 |  |  | Ungenügend | HE-4 |  |  | WE-4 |  | 50/38 |  | WW-4 |  | m³ | Elektro-Backofen | GE-4 | Schlecht |  | KE-4 |  | BG-4 | Veraltet | BL-4 | 0-25 % Eff-Leuchten | WV-4 |  | EP-4 |  | EP-4
Abstellraum, Garage o. ä. | Abstellraum, Garage o. ä. | Treppenhaus |  | Turnhalle | Nebenräume | Garderobe, Duschen, WC | Familie |  |  | Buchs-Aarau | Bern-Liebefeld |  | Büro/Verwaltung | 4 Sterne | Bar | Detailfachgeschäft |  |  |  | W-5 | Gegen Erdreich ≤ 2 m | S |  | Flachdach mit Attikageschoss | Da-5 | Geg Unbeh. (Estrich/Dach ged. Ue | S | Fe-5 | Geg Beheizt | S |  | Bo-5 | Gegen Beheizt | WL-5 | Boden/Kellerwand | LU-5 | Lüftungsanlage mit Abluft-Wärmepumpe (mit Zu- und Abluft) |  |  |  | WE-5 | Kohlebrickets | 3 | Holzfeuerung (automatisch) |  |  |  |  | SP-5 |  |  |  | HE-5 |  |  | WE-5 |  | 45/35 |  | WW-5 |  | kg | Elektro-Kochherd | GE-5 |  |  | KE-5 |  | BG-5 |  | BL-5 |  | WV-5 |  | EP-5 |  | EP-5
|  | Nebenfläche |  | Garderobe, Duschen, WC | Treppenhaus |  | Hauseigentümer |  |  | Chur | Buchs-Aarau |  | Schule | 5 Sterne und mehr | Café | Verkauf Möbel, Bau, Garten |  |  |  | W-6 | Gegen Erdreich > 2 m | SW |  |  | Da-6 | Decke ≤ 2 m im Erdreich | SW | Fe-6 |  | SW |  | Bo-6 | Gegen Unbeheizt (K. teilw. im Erdreich) (ungedämmt und/oder undicht) | WL-6 | Dach/Aussenwand | LU-6 | Einfache Abluftanlage (ohne WRG) |  |  |  |  | Erdgas (inkl. Biogas) |  | Holzfeuerung (handbeschickt) |  |  |  |  | SP-6 |  |  |  | HE-6 |  |  |  |  | 40/32 |  | WW-6 |  | Ster | Gasbackofen | GE-6 |  |  | KE-6 |  | BG-6 |  | BL-6 |  | WV-6 |  | EP-6 |  | EP-6
|  | Abstellraum, Garage o. ä. |  | Nebenräume | Büro |  | Eigentümergemeinschaft |  |  | Davos | Chur |  | Verkauf | Jugendheim/Hostel | Eiscafé |  |  |  |  | W-7 | Gegen Unbeheizt (gedämmt, luftdicht) | W |  |  | Da-7 | Decke gegen Erdreich > 2 m | W | Fe-7 |  | W |  | Bo-7 | Gegen Unbeheizt (K. teilw. im Erdreich) (gedämmt, luftdicht) | WL-7 | Rolladen | LU-7 | Abluftanlage mit Abwärmenutzung (Abluft-Wärmepumpe) |  |  |  |  | Heizöl |  | Pelletfeuerung (automatisch) |  |  |  |  | SP-7 |  |  |  | HE-7 |  |  |  |  | 35/28 |  | WW-7 |  | Sm³ | Gaskochherd | GE-7 |  |  | KE-7 |  | BG-7 |  | BL-7 |  | WV-7 |  | EP-7 |  | EP-7
|  |  |  | Singsaal, Aula | Garderobe, Duschen, WC |  | Liegenschaftsverwaltung |  |  | Disentis | Davos |  | Restaurant | [6 empty] | W-8 |  | NW |  |  | Da-8 |  | NW | Fe-8 |  | NW |  | Bo-8 | Gegen Unbeheizt (Keller im Erdreich) (gedämmt, luftdicht) | WL-8 | Dachrand | LU-8 | Einzelraumlüftung (mit WRG) |  |  |  |  | Fernwärme Anteil fossil <= 50 % |  | Pelletfeuerung (handbeschickt) |  |  |  |  | SP-8 |  |  |  | HE-8 |  |  |  |  | 30/25 |  | WW-8 |  | kWh HS | Geschirrspüler (mit Warmwasseranschluss) | GE-8 |  |  | KE-8 |  | BG-8 |  | BL-8 |  | WV-8 |  | EP-8 |  | EP-8
|  |  |  | Büro |  |  | Gemeindeverwaltung |  |  | Engelberg | Disentis | [8 empty] | W-9 |  |  |  |  | Da-9 |  | Horiz | Fe-9 |  | Horiz |  | Bo-9 |  | WL-9 | Innenwand/Aussenwand | LU-9 | Fensterlüftung (automatisch) |  |  |  |  | Holzpellets |  | Fernwärme |  |  |  |  | SP-9 |  |  |  | HE-9 | [6 empty] | WW-9 |  |  | Geschirrspüler (ohne Warmwasseranschluss) | GE-9 |  |  | KE-9 |  | BG-9 |  | BL-9 |  | WV-9 |  | EP-9 |  | EP-9
|  |  |  | Abstellraum, Garage o. ä. | [5 empty] | Genève-Cointrin | Engelberg | [8 empty] | W-10 |  |  |  |  | Da-10 |  |  | Fe-10 |  |  |  | Bo-10 |  | WL-10 | Stütze/Träger | LU-10 | [5 empty] | Holzschnitzel |  | Wärmeversorgung mit BHKW |  |  |  |  | SP-10 |  |  |  | HE-10 | [6 empty] | WW-10 |  |  | Komfortlüftung mit WRG (pro Wohnung) | GE-10 |  |  | KE-10 |  | BG-10 |  | BL-10 |  | WV-10 |  | EP-10 |  | EP-10
[10 empty] | Glarus | Genève-Cointrin | [8 empty] | Wx-1 |  |  |  |  | De-1 |  |  | T-1 |  |  |  | Bx-1 |  | WR-1 | Benutzerdefiniert - Punktförmig | [6 empty] | Stückholz |  | Mini-BHKW | [18 empty] | Kühlschrank < 160 l, mit Tiefkühlfach
[10 empty] | Grand-St-Bernard | Glarus | [8 empty] | Wx-2 |  |  |  |  | De-2 |  |  | T-2 |  |  |  | Bx-2 |  | WR-2 | Benutzerdefiniert - Linear | [6 empty] | Thermische Sonnenenergie |  | Elektrospeicher- Zentralheizung | [18 empty] | Kühlschrank < 160 l, ohne Tiefkühlfach
[10 empty] | Güttingen | Grand-St-Bernard | [8 empty] | Wx-3 |  |  |  |  | De-3 |  |  | T-3 |  |  |  | Bx-3 |  | WR-3 | [7 empty] | Elektrizität (Wärmepumpe) |  | Elektro direkt | [18 empty] | Kühlschrank > 160 l, mit Tiefkühlfach
[10 empty] | La Chaux-de-Fonds | Güttingen | [8 empty] | Wx-4 |  |  |  |  | De-4 |  |  | T-4 |  |  |  | Bx-4 |  | WR-4 | [7 empty] | Fernwärme Anteil fossil <= 25 % |  | Elektro-Wassererwärmer | [18 empty] | Kühlschrank > 160 l, ohne Tiefkühlfach
[10 empty] | Locarno-Monti | Interlaken | [8 empty] | Wx-5 |  |  |  |  | De-5 |  |  | T-5 |  |  |  | Bx-5 |  | WR-5 | [7 empty] | Fernwärme Anteil fossil <= 75 % |  | Wärmepumpe, Aussenluft | [18 empty] | Lift
[10 empty] | Lugano | La Chaux-de-Fonds | [8 empty] | Wx-6 |  |  |  |  | De-6 |  |  | T-6 |  |  |  | Bx-6 |  | WR-6 | [7 empty] | Fernwärme Anteil fossil > 75 % |  | Wärmepumpe, Erdwärmesonde | [18 empty] | Raumlufttrockner
[10 empty] | Luzern | La Frétaz | [8 empty] | Wx-7 |  |  |  |  | De-7 |  |  | T-7 |  |  |  | Bx-7 |  | WR-7 | [9 empty] | Wärmepumpe, Abwasser | [18 empty] | Separates Gefriergerät (gross)
[10 empty] | Magadino | Locarno-Monti | [8 empty] | Wx-8 |  |  |  |  | De-8 |  |  | T-8 |  |  |  | Bx-8 |  | WR-8 | [9 empty] | Wärmepumpe, Grundwasser, direkt | [18 empty] | Separates Gefriergerät (klein)
[10 empty] | Montana | Lugano | [8 empty] | Wx-9 |  |  |  |  | De-9 |  |  | T-9 |  |  |  | Bx-9 |  | WR-9 | [9 empty] | Wärmepumpe, Grundwasser, indirekt | [18 empty] | Wäschetrocknung
[10 empty] | Neuchâtel | Luzern | [8 empty] | Wx-10 |  |  |  |  | De-10 |  |  | T-10 |  |  |  | Bx-10 |  | WR-10 | [9 empty] | Wärmepumpe Erdregister | [18 empty] | Waschmaschine (mit Warmwasseranschluss)
[10 empty] | Payerne | Magadino | [32 empty] | Lüftungsgerät mit Abluft / Zuluft - WP plus WRG | [18 empty] | Waschmaschine (ohne Warmwasseranschluss)
[10 empty] | Robbia | Montana | [32 empty] | Lüftungsgerät mit Abluft / Zuluft - WP ohne WRG
[10 empty] | Samedan | Neuchâtel | [32 empty] | Lüftungsgerät mit Abluft-Wärmepumpe (keine Zuluft)
[10 empty] | San Bernardino | Payerne | [32 empty] | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW plus WRG
[10 empty] | Schaffhausen | Piotta | [32 empty] | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW ohne WRG
[10 empty] | Scuol | Pully | [32 empty] | Solarenergie thermisch
[10 empty] | Sion | Robbia | [32 empty] | Wärmepumpenboiler Trinkwarmwasser
[10 empty] | St. Gallen | Rünenberg | [32 empty] | Holzofen als Zusatzheizung
[10 empty] | Vaduz | Samedan
[10 empty] | Wynau | San Bernardino
[10 empty] | Zermatt | Schaffhausen
[10 empty] | Zürich-MeteoSchweiz | Scuol
Sion
St. Gallen
Ulrichen
Vaduz
Wynau
Zermatt
Zürich-Kloten
Zürich-MeteoSchweiz